## 10.1
10 Energy
能源
8.1 Electricity - Evolution of balance of energy 1980-1986
電能-近數年電能量之變化
| Specification |  |  | 1983 | 1984 |  | 1985 |  | 1986 |  | 1987
| 項目 |  |  |  |  | Variance rate |  | Variance rate |  | Variance rate |  | Variance rate
1 | Capacity | 1000 kW | 發電量 | 137 | 137 | 0% | 137 | 0% | 135 | -1.46% | 159 | 17.78%
2 | Gross output | 1000000 kwh | 生產電量 | 404 | 425 | 5.198% | 445 | 4.706% | 513 | 15.28% | 580 | 13.06%
3 | Consumption and losses in production | 1000000 kwh | 發電廠自耗及流失電量 | 20 | 22 | 10% | 22 | 0% | 23 | 4.545% | 29 | 26.09%
4 | Net output | 1000000 kwh | 净生產量 | 384 | 403 | 4.948% | 423 | 4.963% | 489 | 15.6% | 551 | 12.68%
5 | Imports - Exports | 1000000 kwh | 輸入-輸出 |  | 25 |  | 47 | 88% | 42 | -10.64% | 40 | -4.762%
6 | Gross disposals | 1000000 kwh | 可供應電量 | 384 | 428 | 11.46% | 470 | 9.813% | 531 | 12.98% | 592 | 11.49%
7 | Loses in conversion transportation and distribution | 1000000 kwh | 變壓站輸電網及配電所流失電量 | 35 | 29 | -17.14% | 48 | 65.52% | 43 | -10.42% | 47 | 9.302%
8 | Consumption by CEM | 1000000 kwh | 電力公司自耗電量 |  | 1 |  | 1 | 0% | 1 | 0% | 6 | 500%
9 | Net disposals | 1000000 kwh | 净供應電量 | 349 | 399 | 14.33% | 421 | 5.514% | 487 | 15.68% | 538 | 10.47%
10 | Energy sold | 1000000 kwh | 出售電量 | 346 | 396 | 14.45% | 418 | 5.556% | 484 | 15.79% | 539 | 11.36%
|  | 1000000 MOP |  | 329 | 360 | 9.422% | 370 | 2.778% | 418 | 12.97% | 448 | 7.177%